## Slide 1: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
AGROCHEMICKÉ SKÚŠANIE
POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
NA SLOVENSKU
Ing. Želmíra Chmelárová, Odbor pôdy a hnojív

## Slide 2: Agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy
Agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy (ASPP) je pravidelné zisťovanie vybraných parametrov jej chemických vlastností súvisiacich s pôdnou úrodnosťou a s jej znečistením rizikovými prvkami a rizikovými látkami, ktorého cieľom je regulovať používanie hnojív tak, aby sa dosiahla alebo udržala trvalá produkčná schopnosť pôdy a vylúčilo sa jej znečistenie (§11 ods. 1 zákona o hnojivách)
Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách (aktuálne znenie z 16.7.2022) + Vyhláška MPRV SR č. 151/2016 Z. z.
Výsledky jednotlivých rozborov pôdnych vzoriek sú vyhodnocované podľa Prílohy č. 4 k vyhláške č. 151/2016 Z. z. „Kritéria hodnotenia výsledkov chemických rozborov poľnohospodárskych pôd“

## Slide 3: ÚKSÚP Odbor pôdy a hnojív
vykonáva a zabezpečuje celoplošné agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy
metodicky vedie odber pôdnych vzoriek
zabezpečuje prípravu vzoriek pre laboratórne rozbory
pripravuje podklady pre Skúšobné laboratória analýzy pôdy (SLAP)
vyhodnocuje výsledky rozborov pôdnych vzoriek
pripravuje vyhodnotenia výsledkov a výstupné zostavy pre poľnohospodárov
po ukončení cyklu štatisticky vyhodnotí výsledky a pripraví sumárnu hodnotiacu správu
pravidelne zverejňuje datasety s priemernými hodnotami výsledkov analýz na jednotlivé katastre SR

## Slide 4: Základné informácie
Odber pôdnych vzoriek pre ASPP – zo všetkých poľnohospodárskych pozemkov s výmerou >2,0 ha
V pôdnych vzorkách sa stanovuje pôdna reakcia (pH), obsah prístupných foriem fosforu (P), draslíka (K), horčíka (Mg) a v trvalých kultúrach (vinice, ovocné sady, chmeľnice) aj obsah vápnika (Ca)
Stanovenie obsahu prijateľných živín sa stanovuje v extrakčnom roztoku podľa Mehlicha III., ktorý dobre modeluje prístupnosť živín v pôde pre rastliny
Výber podnikateľov v pôdohospodárstve - rizikovou analýzou a na základe údajov v IS ASP (rok posledného ASPP, celková obhospodarovaná výmera, zastúpenie špeciálnych plodín, vysoké obsahy P/K, podnety, hlásenia o spotrebe hnojív....)
Odbery pôdnych vzoriek pre ASPP vykonáva/zabezpečí podnikateľ v pôdohospodárstve svojpomocne alebo prostredníctvom organizácie, ktorá s ÚKSÚP uzatvorila dohodu o výkone odberu pôdnych vzoriek
Notes: FO/PO – podmienky §13 – technické vybavenie/ úspešné ukončenie poľnohosp.; chemickej; biologickej školy

## Slide 5: Základné informácie
Termíny pre ukončenie odberov: 31. máj a/alebo 30. november
Hĺbka odberov:
Orná pôda (OP) – do 30cm
Trvalé trávne porasty (TTP) – do 15cm (mačinová vrstva sa nezapočítava)
Vinice/vinohrady – do 60cm (vrchných 20 cm sa nezapočítava)
Ovocné sady – do 40 cm
Chmeľnice – do 40 cm (vrchných 10 cm sa nezapočítava)
Každá 1 pôdna vzorka pozostáva najmenej z 30 vpichov, ktoré sú rozmiestnené rovnomerne po ploche poľnohospodárskeho pozemku alebo po jeho časti
Odber pomocou sondážnej tyče
(viď príloha č. 1 Vyhlášky MPRV SR č. 151/2016 Z. z.)
Notes: Upresnenie MP č.4/2022

## Slide 6: Cyklus ASPP
Dĺžka cyklu – nie je legislatívne určená
Uzatvorenie cyklu ASPP – po analýze min. 90% výmery poľnohospodárskej pôdy SR
Sumarizácia výsledkov za celú SR –na jednotlivé kultúry- priemerné hodnoty pôdnej reakcie a obsahu živín/ počet vzoriek/ počet honov/ výmera
Vyhodnotenie na celú SR/ kraje/ okresy/ katastre/ obce/ subjekty
Tabuľkové, grafické vyhodnotenie aj mapové vyhodnotenie a porovnanie medzi cyklami aj medziročné
Každoročne analyzovaných cca 35 000 pôdnych vzoriek z celej SR
Posledný ukončený cyklus - 7 rokov (odberové roky 2012-2018)

## Slide 7: Databáza ASP
Od roku 2012 – IS ASP – údaje o poľnohospodárskych subjektoch/ pôde/ výmerách/ svahovitosti/ katastroch... ako aj priestorové prepojenie
Notes: Súradnicový systém WGS 84/ údaje o odrodách/ spotreba hnojív/ spotreba POR/pestované plodiny/ HZ

## Slide 8: IS ASP - využitie
Podrobné podklady k výzvam
Priestorové prepojenie odberných bodov s výsledkami analýz
Podklady k analýzam pre laboratórium
Priame nahrávanie výsledkov analýz
Tvorba výstupných zostáv pre poľnohospodárske subjekty – sumár na celú výmeru, priemerné hodnoty na jednotlivé kultúry, tabuľkové výsledky k jednotlivým vzorkám, priemerné hodnoty ukazovateľov na jednotlivé kultúrne diely
Priebežné priemerné hodnoty na katastre (možnosť výberu obdobia)
Vytváranie zostáv podľa požiadaviek
Vyhodnotenie cyklu (možnosti výberu ukazovateľov)

## Slide 9: IS ASP – ukážka údajov

## Slide 10: XIII. cyklus ASPP
Posledný ukončený cyklus – odberové roky 2012 – 2018
XIII. cyklus ASP (roky 2012 – 2018) - analyzovaných a vyhodnotených 190 755 pôdnych vzoriek, reprezentujúcich poľnohospodársku pôdu o výmere 1 641 690 ha

## Slide 11: Vyhodnotenie pôdnej reakcie pH v XIII. cykle

## Slide 12: Obsah prístupného fosforu v XIII. cykle

## Slide 13: Obsah prístupného draslíka v XIII. cykle

## Slide 14: Obsah prístupného horčíka v XIII. cykle

## Slide 15: Aktuálny cyklus ASPP
Aktuálne prebieha XIV. cyklus ASPP
Ukončené a vyhodnotené prvé 4 roky prebiehajúceho cyklu
2 skúšobné laboratória pôdy ÚKSÚP pre celú SR
3 pracoviská OPH/ 3 odborní zamestnanci/ celá SR

## Slide 16: XIV. cyklus ASPP - prvé 4 odberové roky (2019 – 2022)
Analyzovaných 229 364 pôdnych vzoriek, reprezentujúcich
1 302 541,30 ha poľnohospodárskej pôdy
Z toho:
Kultúra | Výmera (ha) | % zastúpenie
Orná pôda | 941 100,70 | 72,251%
TTP | 351 212,90 | 26,964%
Vinice | 6 534,07 | 0,502%
Ovocné sady | 3 566,51 | 0,274%
Chmeľnice | 118,69 | 0,009%
Iné | 8,43 | 0,0%

## Slide 17: Odberné miesta (roky 2019 – 2022)

## Slide 18: Priemerné hodnoty za roky 2019-2022
Kultúra | pH |  |  | Fosfor |  |  | Draslík |  |  | Horčík |  | 
Orná pôda | 6,6 | + | + | 61,0 | - | - | 227,9 | - | - | 372,4 | + | +
TTP | 5,6 | +/- | +/- | 38,0 | - | - | 186,7 | + | +/- | 281,4 | + | +
Vinice | 7,0 | - | - | 91,0 | - | - | 284,0 | - | - | 319,8 | - | -
Ovocné sady | 6,6 | +/- | +/- | 82,6 | - | - | 286,8 | - | - | 329,5 | - | -
Chmeľnice | 6,3 | + | + | 330,6 | + | + | 520,3 | + | - | 270,6 | - | -
Notes: Prvý stĺpec : porovnanie s rovnakým obdobím XIII. cyklu/ Druhý stĺpec: porovnanie s ukončeným XIII. cyklom/ +zvýšenie hodnoty/-pokles hodnoty

## Slide 19: Pôdna reakcia (% zastúpenie jednotlivých kategórií) – roky 2019-2022

## Slide 20: Obsah P - % zastúpenie jednotlivých kategórií (roky 2019-2022)

## Slide 21: Obsah K - % zastúpenie jednotlivých kategórií (roky 2019-2022)

## Slide 22: Obsah Mg- % zastúpenie jednotlivých kategórií (roky 2019-2022)

## Slide 23: PÔDA NEOCENITEĽNÝ A JEDINEČNÝ POKLAD
Notes: Neoceniteľný a nedocenený poklad, UNIKÁT, ktorý treba chrániť a strážiť aj pre budúce generácie

## Slide 24
ĎAKUJEME za pozornosť
